## 機能証明書
栃木県後期高齢者医療広域連合電算処理システム用機能証明チェック表
1 広域連合(データセンタ)内の設置機器
1-(1) Webサーバ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonS 4112（2.60GHz／4コア）以上 CPU 2基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333） 16GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ 1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(1) Webサーバ（2式）に必要な「栃木県後期高齢者医療広域連合次期電算処理システム構成機器等賃貸借契約調達仕様書（以下仕様書という） 仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(1) Webサーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(2) APサーバ（4式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 2基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333）32GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 838GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ 1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(2) ＡＰサーバ（4式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(2) ＡＰサーバ（4式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(3) DBサーバ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122 （3.60GHz／4コア）以上 CPU 1基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333）以上 64GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| FC インターフェース | ･16Gbps以上FCインターフェース
･FCボードを2枚以上搭載すること
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(3) ＤＢサーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント
･ストレージ管理ソフトウェア
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(3) ＤＢサーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(4) ADサーバ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonS 4112（2.60GHz／4コア）以上 CPU 2基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333）16GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応）AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ 1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(4) ＡＤサーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(4) ＡＤサーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(5) 帳票サーバ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 2基以上
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333）以上 32GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| FC インターフェース | ･16Gbps以上FCインターフェース
･FCボードを2枚以上搭載すること
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-（5）帳票サーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント
･ストレージ管理ソフトウェア
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-（5） 帳票サーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(6) ストレージ（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | ディスクアレイコントローラ／ FCインターフェースボード | ･コントローラ1台当り、16Gbps以上のFC対応インターフェースを 8ポート以上有していること
･コントローラは二重化されていること
| ディスクコントローラ上の | ･128GB以上を搭載すること
| キャッシュメモリ | ･コントローラ間のキャッシュメモリはデータを二重書きする 機能を有すること
･キャッシュメモリには、不意の瞬停時にもキャッシュメモリ内の データを保持できるようバッテリを搭載していること
| ディスク装置 | ･RAID6構成にて実容量28,170GB以上を確保すること
･RAID6（4D+2P）にて2RAIDグループとすること
･上記RAIDグループにて正ボリューム、副ボリュームの構成とすること
･RAID0/1/5/6構成をサポートし混在搭載が可能であること
･他の装置を介さず、装置内にて論理ボリュームのレプリカ（複製）が 可能なこと
･作成したレプリカの切離しや再同期ができること
･レプリカ機能は物理コピーで、かつ差分管理が行えること また、逆方向への差分管理も行える機能を有すること
･論理ボリュームのレプリカ（複製）を同時に３以上に実施すること
| ディスクドライブ | ･フラッシュメモリドライブを使用すること
･ストレージコントローラに負荷をかけず、ドライブ単独で データ圧縮が可能であること
| スペアディスク | ･スペアディスクとして1台以上搭載し、障害発生時における ディスク交換後、スペアディスクからデータを戻すことなく、 交換したディスクを新しいスペアディスクとして使用可能であること
| ネットワークインターフェース | ･管理用LANポートを1ポート以上
| その他 | ･ディスク障害の予防保守機能として、以下の機能を満たすこと
①システム運用に影響なく、ディスクドライブ全エリアの 読み取りテストを実施することが可能であること
②読み取りテスト結果において、ディスクドライブのエラー率が 閾値を超えた場合、RAIDの冗長性を保ちながら、該当ディスク ドライブのデータをスペアディスクに自動コピーすることが 可能であること
③書き込みデータに対し､データ誤りを防止するためのチェック コードを付加することが可能なこと
④ディスク、電源、ファン、ディスクアレイコントローラは、 二重化／冗長化されており、障害発生時は活線保守が可能なこと
⑤障害発生時は、ブザー､LEDによる通知に加え､E-mailや SNMPによるリモート通報が可能なこと
⑥GUIを用いてディスク構成、状態監視、表示ができること
⑦サーバ間の接続経路に障害が発生した場合は、自動的に 正常なパスを使用して運用を継続できること パス復旧後は自動/手動でフェイルバックが可能なこと
| 性能向上 | ･キャッシュメモリの片系閉塞時の処理性能向上のため、 Writeデータをキャッシュメモリに格納した時点で処理完了とし、 物理ドライブへの書き込みを非同期に実施する設定が可能なこと
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ2U以下とすること
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(7)運用管理サーバ（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 2基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333）32GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS 15Kprm HDD 2,233GB（実容量）以上
･RAID5（4D+1P）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(7) 運用管理サーバ（1式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(7) 運用管理サーバ（1式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(8) バックアップサーバ（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 2基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333） 32GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS 15Kprm HDD 3,352GB（実容量）以上
･RAID5（4D+1P）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| FCインターフェース | ･16Gbps以上FCインターフェース
･FCボードを2枚以上搭載すること
| SASインターフェース | ･外付けSASインターフェース
･12Gbps以上 ×2ポート以上
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
･USB2.0（前面×2以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ2U以下とする
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(8) バックアップサーバ（1式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント ※LTO対応であること
･ストレージ管理ソフトウェア
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(8) バックアップサーバ（1式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(9) セキュリティ管理サーバ（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 2基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333）32GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS 15Kprm HDD 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(9)セキュリティ管理サーバ（1式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(9)セキュリティ管理サーバ（1式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(10) 認証管理サーバ（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 2基以上
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333）以上 32GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS 15Kprm HDD 2,233GB（実容量）以上
･RAID5（4D+1P）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| FCインターフェース | ･16Gbps以上FCインターフェース
･FCボードを2枚以上搭載すること
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| ファイルフォーマット | ･NTFS
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(10)認証管理サーバ（1式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理／監視ソフトウェア（リモート管理ができること）
･サーバ管理ソフトウェア OSハングアップとサーバ管理／監視ソフトウェアの異常検出ソフトウェア
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･バックアップソフトウェア（データ領域） データ領域バックアップアプリケーションエージェント
･ストレージ管理ソフトウェア
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(10)認証管理サーバ（1式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(11) 検証用Webサーバ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonS 4112（2.60GHz／4コア）以上 CPU 1基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333） 16GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを4ポート以上搭載すること
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ 1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(11) 検証用Webサーバ（2式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理（リモート管理ができること）
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(11) 検証用Webサーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(12) 検証用APサーバ（4式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 1基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333） 32GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを4ポート以上搭載すること
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ 1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(12) 検証用APサーバ（4式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理（リモート管理ができること）
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(12) 検証用APサーバ（4式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(13) 検証用DBサーバ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 1基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333） 64GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを8ポート以上搭載すること （オンボード＋拡張ボード構成を必須とする）
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| FCインターフェース | ･16Gbps以上FCインターフェース
･FCボードを2枚以上搭載すること
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ 1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(13) 検証用DBサーバ（2式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理（リモート管理ができること）
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･ストレージ管理ソフトウェア
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(13) 検証用DBサーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(14) 検証用帳票サーバ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･XeonG 5122（3.60GHz／4コア）以上 CPU 1基
| メインメモリ | ･DDR4-2666 （PC4-21333） 32GB以上
| 内蔵ディスク | ･SAS接続 HDD 15Krpm 558GB（実容量）以上
･RAID1（2D）構成であること
･スペアディスクを1台以上搭載すること
･ホットプラグ／ホットスペアであること
･将来の拡張性を考慮し、HDDを最大11個搭載可能なこと
･内蔵アレイコントローラには2GB以上のバックアップ用 フラッシュメモリと内蔵バッテリを搭載していること
| ネットワークインターフェース | ･1Gbit Ethernet対応LANインターフェースを4ポート以上搭載すること
･サーバ管理用LANポート 1ポート以上 （電源制御、障害監視、リモートコンソールの機能を有すること）
| FCインターフェース | ･16Gbps以上FCインターフェース
･FCボードを2枚以上搭載すること
| USB インターフェース | ･USB3.0（背面×2、前面×1以上）
| DVD ドライブ | ･DVD-ROM ドライブ
| OS | ･Windows Server 2016 Standard Edition
| 電源 | ･冗長化（ホットスワップ対応） AC200V
| 冷却ファン | ･冗長化
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ 1U以下とすること
| セキュリティ | ･セキュリティ強化のため、管理プロセッサーにてSystem ROM、 システムファームウェアの改ざん検知が可能なこと
| 障害情報取得ツール | ･障害発生時の障害調査･解決時間短縮のため、OSやミドルウェアの システム構成情報、障害ログ情報をまとめて採取できる 障害情報採取ツールを備えていること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(14) 検証用帳票サーバ（2式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･サーバ管理ソフトウェア サーバ管理（リモート管理ができること）
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・サーバ） システム領域バックアップアプリケーション
･ストレージ管理ソフトウェア
･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） ウィルス対策ソフトウェアエージェント版
1-(14) 検証用帳票サーバ（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(15) 運用管理端末（広域連合（データセンタ））（3式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
| CPU | ･Core i5-6500T（2.5GHz）以上
| メインメモリ | ･8GB以上
| 内蔵ディスク | ･500GB以上
| OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| ディスプレイ | ･21.5型ワイド以上
･TFT･ノングレア仕様
･解像度1920×1080以上
| ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-Tを1ポート以上を内蔵
| USBポート | ･USB2.0以上 ×2ポート以上
･USB3.0以上 ×2ポート以上
･合計4ポート以上であること
| ドライブ | ･内蔵型スーパーマルチドライブ
| 入力装置 | ･109日本語キーボード
･光学マウス ※光学マウスが同梱されていない場合、別途USB光学マウス添付すること
| 電源 | ･AC100V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
1-(15) 運用管理端末（広域連合（データセンタ））（3式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） アンチウィルス クライアント版相当品
･指静脈認証ソフトウェア 指静脈認証管理システム
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・端末） HDDイメージバックアップアプリケーション
1-(15) 運用管理端末（広域連合（データセンタ））（3式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
1-(16) LTO装置（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | ドライブ | ･LTO Ultrium7
| ドライブ数 | ･2ドライブ以上
| メディアスロット数 | ･30スロット以上
| インターフェース | ･SAS 6Gbps以上を2ポート以上搭載していること
| 形状 | ･ラックマウント型
･3U以下とすること
| 電源 | ･冗長化 AC200V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(17) コンソール装置（4式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | ディスプレイ | ･17型TFTモニタ以上
| ポート | ･8ポート以上の切替装置を内蔵していること
| 入力装置 | ･日本語キーボードおよびポインティングデバイスを搭載していること
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
| 電源 | ･AC100V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(18) ファイアウォール1（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×8ポート以上
･SFP ×8ポート以上
･SFP+ ×2ポート以上
| FWスループット | ･32 Gbps以上 (IPv4 UDP 512Bパケット)
| FW同時最大セッション数 | ･8,000,000以上（IPv4 UDP 512Bパケット）
| FWポリシー数 | ･10,000以上
| IPSec VPNスループット | ･20 Gbps以上
| SSL VPNスループット | ･5 Gbps以上
| 動作モード | ･レイヤ2（透過モード）、レイヤ3（ルート／NAT）
| 冗長化 | ･アクティブ／パッシブ、ファイアウォールセッション同期、 コンフィグレーション同期、 ルーティング変更時のセッション･フェイルオーバー
･HAポートを実装していること
| 管理機能 | ･HTTPS、コンソール、Telnet、SSH、SNMP
･管理コンソール USBポート ×1以上
･管理コンソールシリアルポート ×1以上
| 電源 | ･冗長化 AC100V
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(19) ファイアウォール2（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×14ポート以上
･LAN側 1000 Base-T/SFP共有 ×2ポート以上
･DMZ側 10/100/1000 Base-T ×1ポート以上
･WAN側 10/100/1000 Base-T ×2ポート以上
| FWスループット | ･7.4 Gbps以上（IPv4 UDP 512Bパケット）
| FW同時最大セッション数 | ･2,000,000以上
| FWポリシー数 | ･10,000以上
| IPSec VPNスループット | ･4 Gbps以上（IPv4 UDP 512Bパケット）
| SSL VPNスループット | ･250Mbps以上
| 動作モード | ･レイヤ2（透過モード）、レイヤ3（ルート／NAT）
| 管理機能 | ･HTTPS、コンソール、Telnet、SSH、SNMP
･管理コンソール USBポート ×1以上
･管理コンソールシリアルポート ×1以上
| 電源 | ･冗長化 AC100V
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(20) 負荷分散装置＆SSLアクセラレータ（2式以上）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･SFP×4ポート以上
･SFP+(10G Base-SR/LR) ×2ポート以上
| メモリ | ･16 GB以上
| HDD | ･500 GB以上
| L4/L7最大スループット | ･10 Gbps以上
| HTTP圧縮 | ･機能を有すること
| SSL TPS | ･2,300以上
| ロードバランスアルゴリズム | ･ラウンドロビン、比率モード、最小接続モード、 動的比率モード監視モード、予測モード
| フィルタリング | ･ポート番号（L4）
| ネットワーク付加機能 | ･VLAN（IEEE802.1q）、NAT
| 管理機能 | ･HTTPS、SNMP、コンソール、管理用ポート
| 電源 | ･冗長化 AC100V
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(21) L2スイッチ1（6式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×24ポート以上
･SFP ×4ポート以上
| スイッチング容量 | ･216 Gbps以上（全二重容量）
| パケット処理能力 | ･71.4 Mpps
| 管理機能 | ･Telnet、コンソール、SNMP
| IPルーティング | ･スタティック、RIP2、RIPng、OSPF、OSPFv3
| VLAN | ･ポートベースVLAN,Tag-VLAN,プロトコルVLAN,MAC VLAN
| アクティブVLAN数 | ･1,023以上
| スパニングツリー | ･Autonomous Extensible Ring Protocol, リンクアグリゲーション(IEEE 802.3ad), 高速スパニングツリー(IEEE 802.1w,IEEE 802.1s)
| フィルタリング | ･IPアドレス（L3）、ポート番号（L4）
| セキュリティ | ･MAC認証
| 冗長化 | ･STACK機能を持つこと
･STACKメンバは単一configで運用できること
･STACK間帯域 80Gbps以上
| 電源 | AC100V
| 形状 | ラックマウント型
高さ1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(22) L2スイッチ2（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×24ポート以上
･SFP+ ×2ポート以上
| スイッチング容量 | ･216 Gbps以上（全二重容量）
| パケット処理能力 | ･95.2 Mpps
| 管理機能 | ･Telnet、コンソール、SNMP
| IPルーティング | ･スタティック、RIP2、RIPng、OSPF、OSPFv3
| VLAN | ･ポートベースVLAN,Tag-VLAN,プロトコルVLAN,MAC VLAN
| スパニングツリー | ･Autonomous Extensible Ring Protocol, リンクアグリゲーション(IEEE 802.3ad), 高速スパニングツリー(IEEE 802.1w,IEEE 802.1s)
| フィルタリング | ･ＩPアドレス（L3）、ポート番号（L4）
| セキュリティ | ･MAC認証
| 冗長化 | ･STACK機能を持つこと
･STACKメンバは単一configで運用できること
･STACK間帯域 80Gbps以上
| 電源 | ･AC100V
| 形状 | ラックマウント型
高さ1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(23) L2スイッチ3（3式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×48ポート以上
･SFP ×4ポート以上
| スイッチング容量 | ･216 Gbps以上（全二重容量）
| パケット処理能力 | ･107 Mpps
| 管理機能 | ･Telnet、コンソール、SNMP
| VLAN | ･ポートベースVLAN,Tag-VLAN,プロトコルVLAN,MAC VLAN
| スパニングツリー | ･Autonomous Extensible Ring Protocol, リンクアグリゲーション(IEEE 802.3ad), 高速スパニングツリー(IEEE 802.1w,IEEE 802.1s)
| フィルタリング | ･IPアドレス（L3）、ポート番号（L4）
| セキュリティ | ･MAC認証
| 冗長化 | ･STACK機能を持つこと
･STACKメンバは単一configで運用できること
･STACK間帯域 80Gbps以上
| 電源 | ･AC100V
| 形状 | ラックマウント型
高さ1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(24) ＦＣスイッチ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | ポート数 | ･12ポート以上
| ポート速度 | ･16 Gbps以上
| サポート規格 | ･FC-AL、FC-FLA、FC-PLDA、FC-VI、FC-PH、
･FC-GS-2、FC-PH-3、FC-SW、IP FC RFC、
･FC-AL2、FC-PH
| 電源 | ･冗長化 AC100V
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ 1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(25) 指静脈認証装置（3式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 対応OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| 認証精度 | ･本人拒否率 0.01%以下
･他人受け入れ率 0.0001%以下
| インターフェース | ･USB2.0
| 質量 | ･100g以下
| 形名 | ･日立製作所製「PC-KCA110」とする
| その他 | ･Windowsログオン機能(サーバ認証)に対応可能なこと
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
1-(26) ＨＵＢ1（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×16ポート以上
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･マグネットにて固定すること
･電源装置内蔵であること
･ネットワークのループ検知･遮断する機能を持つこと
･ファンレスであること
･50℃対応であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2 広域連合(事務所)内の設置機器
2-(1) 広域端末（ノート型）（26式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･Core i5-7200U（2.50 GHz）以上
| メインメモリ | ･8GB以上
| 内蔵ディスク | ･500GB以上
| OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| ディスプレイ | ･15.6型TFTモニタ以上
･ノングレア仕様
･解像度1366×768以上
| ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×1ポート以上を内蔵
| USBポート | ･USB2.0以上 ×2ポート以上
･USB3.0以上 ×2ポート以上
･合計4ポート以上であること
| ドライブ | ･内蔵型DVD-ROMドライブ ※書き込み可能ドライブでの代替は不可
| 入力装置 | ･JIS標準配列準拠（107キー以上）テンキー付きキーボード
･光学マウス ※光学マウスが同梱されていない場合、別途USB光学マウス添付すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
2-(1) 広域端末（ノート型）（26式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） アンチウィルス クライアント版相当品
･指静脈認証ソフトウェア 指静脈認証管理システム
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・端末） HDDイメージバックアップアプリケーション
2-(1) 広域端末（ノート型）（26式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
2-(2)広域端末（デスクトップ型）（8式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･Core i5-6500T（2.5GHz）以上
| メインメモリ | ･8GB以上
| 内蔵ディスク | ･500GB以上
| OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| ディスプレイ | ･17型
･TFT･ノングレア仕様
･解像度1280×1024以上
| ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×1ポート以上を内蔵
| USBポート | ･USB2.0以上 ×4ポート以上
･USB3.0以上 ×2ポート以上
･合計6ポート以上であること
| 光学ドライブ | ･内蔵型DVD-ROMドライブ ※書き込み可能ドライブでの代替は不可
| 入力装置 | ･109日本語キーボード
･光学マウス ※光学マウスが同梱されていない場合、別途USB光学マウス添付すること
| その他 | ･ディスプレイに本体をマウントするか、 またはディスプレイ･本体一体型であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
2-(2) 広域端末（デスクトップ型）（8式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） アンチウィルス クライアント版相当品
･指静脈認証ソフトウェア 指静脈認証管理システム
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・端末） HDDイメージバックアップアプリケーション
2-(2) 広域端末（デスクトップ型）（8式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
2-(3) 運用管理端末（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･Core i5-6500T（2.5GHz）以上
| メインメモリ | ･8GB以上
| 内蔵ディスク | ･500GB以上
| OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| ディスプレイ | ･21.5型ワイド以上
･TFT･ノングレア仕様
･解像度1920×1080以上
| ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×1ポート以上を内蔵
| USBポート | ･USB2.0以上 ×2ポート以上
･USB3.0以上 ×2ポート以上
･合計4ポート以上であること
| ドライブ | ･内蔵型スーパーマルチドライブ
| 入力装置 | ･109日本語キーボード
･光学マウス ※光学マウスが同梱されていない場合、別途USB光学マウス添付すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
2-(3) 運用管理端末（2式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） アンチウィルス クライアント版相当品
･指静脈認証ソフトウェア 指静脈認証管理システム
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・端末） HDDイメージバックアップアプリケーション
2-(3) 運用管理端末（2式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
2-(4) プリンタ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | 印刷速度 | ･A4 モノクロ 35枚/分以上
| メモリ | ･1GB以上
| 解像度 | ･1200×1200dpi以上
| プリント方式 | ･半導体レーザー＋乾式電子写真方式
| 用紙サイズ | ･A3用紙対応
| インターフェース | ･10／100／1000 Base-T対応のポートを備えること
| 給紙カセット | ･550枚＋550枚以上のトレイ2段
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･両面印刷の機能を有すること
･余白5mmで印刷が可能なこと
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2-(5) ファイアウォール3（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10／100／1000 Base-T×10ポート以上
| FWスループット | ･1.5 Gbps以上
| FW同時最大セッション数 | ･500,000以上
| FWポリシー数 | ･5,000以上
| IPSec VPNスループット | ･1 Gbps以上
| SSL VPNスループット | ･30 Mbps以上
| 動作モード | ･レイヤ2（透過モード）、レイヤ3（ルート／NAT）
| 管理機能 | ･HTTPS、コンソール、Telnet、SSH、SNMP
| 電源 | ･AC100V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2-(6) ファイアウォール4（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10／100／1000 Base-T×10ポート以上
| FWスループット | ･1.5 Gbps以上
| FW同時最大セッション数 | ･500,000以上
| FWポリシー数 | ･5,000以上
| IPSec VPNスループット | ･1 Gbps以上
| SSL VPNスループット | ･30 Mbps以上
| 動作モード | ･レイヤ2（透過モード）、レイヤ3（ルート／NAT）
| 管理機能 | ･HTTPS、コンソール、Telnet、SSH、SNMP
| 電源 | ･AC100V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2-(7) ファイアウォール5（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10／100／1000 Base-T×10ポート以上
| FWスループット | ･1.5 Gbps以上
| FW同時最大セッション数 | ･500,000以上
| FWポリシー数 | ･5,000以上
| IPSec VPNスループット | ･1 Gbps以上
| SSL VPNスループット | ･30 Mbps以上
| 動作モード | ･レイヤ2（透過モード）、レイヤ3（ルート／NAT）
| 管理機能 | ･HTTPS、コンソール、Telnet、SSH、SNMP
| 電源 | ･AC100V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2-(8) L2スイッチ4（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×8ポート以上
･1000 Base-T/SFP共用 ×2ポート以上
| 最大スイッチング容量 | ･20 Gbps
| 管理機能 | ･HTTP(Web UI)、Telnet、コンソール、SNMP
| VLAN | ･VLAN機能を有すること
| セキュリティ | ･VLAN IDでのMAC認証が可能であること
| 電源 | ･AC100V
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2-(9) L2スイッチ5（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×8ポート以上
･1000 Base-T/SFP共用 ×2ポート以上
| 最大スイッチング容量 | ･20 Gbps
| 管理機能 | ･HTTP(Web UI)、Telnet、コンソール、SNMP
| VLAN | ･VLAN機能を有すること
| セキュリティ | ･VLAN IDでのMAC認証が可能であること
| 電源 | ･AC100V
| 形状 | ･ラックマウント型
･高さ1U以下とすること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2-(10) ＨＵＢ1（5式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×16ポート以上
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･マグネットにて固定すること
･電源装置内蔵であること
･ネットワークのループ検知･遮断する機能を持つこと
･ファンレスであること
･50℃対応であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2-(11) 指静脈認証装置（36式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 対応OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| 認証精度 | ･本人拒否率 0.01%以下
･他人受け入れ率 0.0001%以下
| インターフェース | ･USB2.0
| 質量 | ･100g以下
| 形名 | ･日立製作所製「PC-KCA110」とする
| その他 | ･Windowsログオン機能(サーバ認証)に対応可能なこと
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
2-(12) ＵＰＳ（タワー型）（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | 最大容量 | ･1000VA/670W以上
| 運転方式 | ･ラインインタラクティブ方式常時商用給電
| 最大入力電流 | ･10A
| 充電時間 | ･3～6時間
| 出力コンセント数 | ･6 (15A 125V)以上
| 形状 | ･タワー型
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･出力コンセントが足りない場合はタップを用意し接続すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
3 市町内の設置機器
3-(1) 窓口端末（ノート型）（62式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･Core i5-7200U（2.50 GHz）以上
| メインメモリ | ･8GB以上
| 内蔵ディスク | ･500GB以上
| OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| ディスプレイ | ･15.6型TFTモニタ以上
･ノングレア仕様
･解像度1366×768以上
| ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×1ポート以上を内蔵
| USBポート | ･USB2.0以上 ×2ポート以上
･USB3.0以上 ×2ポート以上
･合計4ポート以上であること
| ドライブ | 内蔵型DVD-ROMドライブ ※書き込み可能ドライブでの代替は不可
| 入力装置 | JIS標準配列準拠（107キー以上）テンキー付きキーボード
光学マウス ※光学マウスが同梱されていない場合、別途USB光学マウス添付すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
3-(1) 窓口端末（ノート型）（62式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） アンチウィルス クライアント版相当品
･指静脈認証ソフトウェア 指静脈認証管理システム
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・端末） HDDイメージバックアップアプリケーション
3-(1) 窓口端末（ノート型）（62式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
3-(2)窓口端末（デスクトップ型）（7式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･Core i5-6500T（2.5GHz）以上
| メインメモリ | ･8GB以上
| 内蔵ディスク | ･500GB以上
| OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| ディスプレイ | ･17型
･TFT･ノングレア仕様
･解像度1280×1024以上
| ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×1ポート以上を内蔵
| USBポート | ･USB2.0以上 ×4ポート以上
･USB3.0以上 ×2ポート以上
･合計6ポート以上であること
| 光学ドライブ | ･内蔵型DVD-ROMドライブ ※書き込み可能ドライブでの代替は不可
| 入力装置 | ･109日本語キーボード
･光学マウス ※光学マウスが同梱されていない場合、別途USB光学マウス添付すること
| その他 | ･ディスプレイに本体をマウントするか、 またはディスプレイ･本体一体型であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
② ソフトウェア仕様
要件 |  |  | 可否 | 実現方式
3-(2) 窓口端末（デスクトップ型）（7式）に必要な必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアについてはライセンス体系に応じて、必要数を準備していること
「仕様書4.3ソフトウェア構成例」で内容に製品名での指定が無いものについては実現方式にソフトウェア名とライセンス数を記載すること |  | ･ウィルス対策ソフトウェア（エージェント） アンチウィルス クライアント版相当品
･指静脈認証ソフトウェア 指静脈認証管理システム
･バックアップソフトウェア（システムイメージ・端末） HDDイメージバックアップアプリケーション
3-(2) 窓口端末（デスクトップ型）（7式）に必要な「仕様書4.3ソフトウェア構成例」記載のソフトウェアの動作保証ができること
3-(3) 窓口プリンタ（26式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | 印刷速度 | ･A4 モノクロ 35枚/分以上
| メモリ | ･1GB以上
| 解像度 | ･1200×1200dpi以上
| プリント方式 | ･半導体レーザー＋乾式電子写真方式
| 用紙サイズ | ･A3用紙対応
| インターフェース | ･10／100／1000 Base-T対応のポートを備えること
| 給紙カセット | ･550枚＋550枚以上のトレイ2段
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･両面印刷の機能を有すること
･余白5mmで印刷が可能なこと
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
3-(4) 指静脈認証装置（69式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 対応OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| 認証精度 | ･本人拒否率 0.01%以下
･他人受け入れ率 0.0001%以下
| インターフェース | ･USB2.0
| 質量 | ･100g以下
| 形名 | ･日立製作所製「PC-KCA110」とする
| その他 | ･Windowsログオン機能(サーバ認証)に対応可能なこと
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
3-(5) ファイアウォール6（25式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10／100／1000 Base-T×10ポート以上
| FWスループット | ･1.5 Gbps以上
| FW同時最大セッション数 | ･500,000以上
| FWポリシー数 | ･5,000以上
| IPSec VPNスループット | ･1 Gbps以上
| SSL VPNスループット | ･30 Mbps以上
| 動作モード | ･レイヤ2（透過モード）、レイヤ3（ルート／NAT）
| 管理機能 | ･HTTPS、コンソール、Telnet、SSH、SNMP
| 電源 | ･AC100V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
3-(6) L2スイッチ6（30式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×8ポート以上
･1000 Base-T/SFP共用 ×2ポート以上
| 管理機能 | ･HTTP(Web UI)、Telnet、コンソール、SNMP
| VLAN | ･VLAN機能を有すること
| セキュリティ | ･VLAN IDでのMAC認証が可能であること
| 電源 | ･AC100V
3-(7) ＵＰＳ（ラックマウント型）（19式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | 最大容量 | ･1200VA/980W以上
| 運転方式 | ･ラインインタラクティブ方式常時商用給電
| 最大入力電流 | ･9A
| 充電時間 | ･3～6時間
| 出力コンセント数 | ･6 (15A 125V)以上
| 通信インターフェース | ･RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
| 形状 | ･ラックマウント型
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･出力コンセントが足りない場合はタップを用意し接続すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
3-(8) ＵＰＳ（タワー型）（11式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | 最大容量 | ･750VA/500W以上
| 運転方式 | ･ラインインタラクティブ方式常時商用給電
| 最大入力電流 | ･8A
| 充電時間 | ･3～6時間
| 出力コンセント数 | ･6 (15A 125V)以上
| 通信インターフェース | ･RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
| 形状 | ･タワー型
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･出力コンセントが足りない場合はタップを用意し接続すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
3-(9) ネットワーク機器用ラック（8式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | 形状 | ･ファイアウォール6、L2スイッチ6、UPSを内蔵可能なこと
･19インチ規格ラックとし、本体/W600×D600×H700mm以下の大きさで あること
･前面および背面に鍵付き扉を有すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
3-(10) ＨＵＢ2（25式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×8ポート以上
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･マグネットにて固定すること
･電源装置内蔵であること
･ネットワークのループ検知･遮断する機能を持つこと
･ファンレスであること
･50℃対応であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
4 予備機
4-(1) 窓口端末（ノート型）（5式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･Core i5-7200U（2.50 GHz）以上
| メインメモリ | ･8GB以上
| 内蔵ディスク | ･500GB以上
| OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| ディスプレイ | ･15.6型TFTモニタ以上
･ノングレア仕様
･解像度1366×768以上
| ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×1ポート以上を内蔵
| USBポート | ･USB2.0以上 ×2ポート以上
･USB3.0以上 ×2ポート以上
･合計4ポート以上であること
| ドライブ | 内蔵型DVD-ROMドライブ ※書き込み可能ドライブでの代替は不可
| 入力装置 | JIS標準配列準拠（107キー以上）テンキー付きキーボード
光学マウス ※光学マウスが同梱されていない場合、別途USB光学マウス添付すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
4-(2)窓口端末（デスクトップ型）（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | CPU | ･Core i5-6500T（2.5GHz）以上
| メインメモリ | ･8GB以上
| 内蔵ディスク | ･500GB以上
| OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| ディスプレイ | ･17型
･TFT･ノングレア仕様
･解像度1280×1024以上
| ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×1ポート以上を内蔵
| USBポート | ･USB2.0以上 ×4ポート以上
･USB3.0以上 ×2ポート以上
･合計6ポート以上であること
| 光学ドライブ | ･内蔵型DVD-ROMドライブ ※書き込み可能ドライブでの代替は不可
| 入力装置 | ･109日本語キーボード
･光学マウス ※光学マウスが同梱されていない場合、別途USB光学マウス添付すること
| その他 | ･ディスプレイに本体をマウントするか、 またはディスプレイ･本体一体型であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
4-(3) 指静脈認証装置（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 対応OS | ･Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit バージョン 10.0(ビルド14393)
| 認証精度 | ･本人拒否率 0.01%以下
･他人受け入れ率 0.0001%以下
| インターフェース | ･USB2.0
| 質量 | ･100g以下
| 形名 | ･日立製作所製「PC-KCA110」とする
| その他 | ･Windowsログオン機能(サーバ認証)に対応可能なこと
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
4-(4) ファイアウォール6（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10／100／1000 Base-T×10ポート以上
| FWスループット | ･1.5 Gbps以上
| FW同時最大セッション数 | ･500,000以上
| FWポリシー数 | ･5,000以上
| IPSec VPNスループット | ･1 Gbps以上
| SSL VPNスループット | ･30 Mbps以上
| 動作モード | ･レイヤ2（透過モード）、レイヤ3（ルート／NAT）
| 管理機能 | ･HTTPS、コンソール、Telnet、SSH、SNMP
| 電源 | ･AC100V
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
4-(5) L2スイッチ6（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×8ポート以上
･1000 Base-T/SFP共用 ×2ポート以上
| 管理機能 | ･HTTP(Web UI)、Telnet、コンソール、SNMP
| VLAN | ･VLAN機能を有すること
| セキュリティ | ･VLAN IDでのMAC認証が可能であること
| 電源 | ･AC100V
4-(6) ＨＵＢ1（1式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×16ポート以上
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･マグネットにて固定すること
･電源装置内蔵であること
･ネットワークのループ検知･遮断する機能を持つこと
･ファンレスであること
･50℃対応であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
4-(7) ＨＵＢ2（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本体 | ネットワークインターフェース | ･10/100/1000 Base-T ×8ポート以上
| 電源 | ･AC100V
| その他 | ･マグネットにて固定すること
･電源装置内蔵であること
･ネットワークのループ検知･遮断する機能を持つこと
･ファンレスであること
･50℃対応であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
5 備品
5-(1) ＬＴＯテープ（100式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 規格 | ･Ultrium-7
･バーコードラベル付
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
5-(2)LTOドライブ用クリーニングテープ（10式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 規格 | ･LTO Ultrium クリーニングカートリッジ
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
5-(3)USB接続HDD（8式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 容量 | ･3TB以上
| インターフェース | ･USB3.0対応
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
5-(4)USBメモリ（34式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 容量 | ･8GB以上
| インターフェース | ･USB3.0対応
| セキュリティ | ･ハードウェア自動暗号化機能（AES256bit）搭載
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
5-(5)セキュリティワイヤ（105式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 規格 | ･ダイヤル錠であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
5-(6)光学式マウス
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 規格 | ･光学式マウスであること ※納入される各端末に光学式マウスが同梱されていない場合は、 相当する台数分納品すること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
5-(7)A4フラットベッドスキャナ（2式）
① ハードウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | インターフェース | ･ＵＳＢ接続であること
| 読取速度 | ･A4カラー/モノクロ共に 10秒/1枚（300dpi時）以上であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
5-(8)PDFソフト（3式）
① ソフトウェア仕様
用途 |  | 仕様 | 実現可否 （○×） | 導入機器仕様(実現方式)
製品名、台数(※) |  | －
本 体 | 規格 | ･Adobe Acrobat standerd 2017であること
(※)「製品名、台数」については、実現のために想定をしている全ての製品名（形名を含む）、数量を明記すること
栃木県後期高齢者医療広域連合長 様
当社が『栃木県後期高齢者医療広域連合次期電算処理システム構成機器等賃貸借契約』の落札者となり、上記表に記載の機器等を調達した場合、 当該機器等の保守業務受託業者として、●●●●株式会社を指定いたします。
平成３０年７月××日 ▲▲▲▲株式会社 代表取締役 ■■■■■ 印